磁 性 过 滤 器

一、原理：

采用强磁元件做成多根磁力棒插入介质内，将介质内的铁磁性颗粒吸附在磁力棒表面，去除介质内铁磁性颗粒，达到保护磁力泵的目的；

二、结构型式：

分为入口型和出口型二种

入口型：装在泵的入口，体积和普通型过滤器一样大，如果装有过滤网即可达到普通过滤器的功能；

出口型：装在泵的出口，体积较小。出口高压小流量的介质经磁性过滤后再注入泵内，带走泵产生的热量和润滑滑动轴承。

三、使用注意事项：

要定期清理，清理时磁棒不可靠近电脑软盘、银行IC卡、手表等容易受干干扰的物品。